## Tabelle1
Chromosom | Sondenname | Chr.-Bande | Locus / Marker STS | Farben | Sondentyp | Firma | Verfahren:CE/ LDT
1 | 1p | 1pter | CEB108/T7 | SG | LSI | Abbott | LDT
| 1q21 | 1q21, 1p32.3 | CDKN2C, CKS1B | SO, SG | LSI | Abbott | LDT
| 1q | 1qter | VIJyRM2123 | SO | TelVysion | Abbott | LDT
| 1p36 | 1q25, 1p36, 1pter | α-satellite | SA, SO, SG | LSI, TelVysion | Abbott | LDT
2 | CEP 2 | 2p11.1-q11.1 | D2Z1 | SO | CEP | Abbott | LDT
| 2p | 2pter | VIJyRM2052 | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 2q | 2qter | VIJyRM2112 (D2S447) | SO | TelVysion | Abbott | LDT
3 | 3p | 3pter | 3PTEL25 (D3S4559) | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 3q | 3qter | 3QTEL05 (D3S4560) | SO | TelVysion | Abbott | LDT
4 | 4p | 4pter | GS10K2/T7 (D4S3359) | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 4q | 4qter | AFM A224XH1 (D4S2930) | SO | TelVysion | Abbott | LDT
| 4p16.3 (Wolf Hirschhorn) | 4p16.3, 4p11-q11 | WHS, α-satellite | SO, SG | LSI, CEP | Abbott | LDT
5 | 5q35 (SOTOS) | 5p15.2, 5q35 | D5S23, NSD1 | SG, SO | LSI | Abbott | LDT
| 5q31 + 5p15.2 Cri du chat | 5q31, 5p15.2 | D5S23/ D5S721, EGR1 | SO, SG | LSI | Abbott | LDT
6 | 6p | 6pter | 6PTEL48 | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 6q | 6qter | VIJyRM2158 | SO | TelVysion | Abbott | LDT
7 | 7p | 7pter | VIJyRM2185 | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 7q | 7qter | VIJyRM2000 | SO | TelVysion | Abbott | LDT
| 7q11.23 (Williams Beuren) | 7q31, 7q11.23 | D7S486/ D7S522, ELN | SG, SO | LSI | Abbott | LDT
| CEP 7 | 7p11.1-q11.1 | α-satellite/ D7Z1 | SA | CEP | Abbott | LDT
| CEP 7 | 7p11.1-q11.1 | α-satellite/ D7Z1 | SO | CEP | Abbott | LDT
8 | 8p | 8pter | AFM 197XG5 (D8S504) | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 8q | 8qter | VIJyRM2053 | SO | TelVysion | Abbott | LDT
| CEP 8 | 8p11.1-q11.1 | α-satellite/ D8Z2 | SA | CEP | Abbott | LDT
9 | 9p21 (CDKN2a) | 9p11-q11, 9p21 | α-satellite, CDKN2A | SG, SO | CEP, LSI | Abbott | LDT
| 9p | 9pter | 305J7-T7 | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 9q | 9qter | VIJyRM2241 (D9S325) | SO | TelVysion | Abbott | LDT
10 | 10p | 10pter | 10PTEL006 | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 10q | 10qter | D10S2290 | SO | TelVysion | Abbott | LDT
| 10p14+SE10 | 10p14, 10p11-q11 | DGCR II, α-satellite | orange, green | IVD, SE | Leica | LDT
11 | 11p | 11pter | D11S2071 | SG | TelVysion | Abott | LDT
| 11q | 11qter | D11S1037 | SO | TelVysion | Abott | LDT
| t(11;14) | 11q13.3, 14q32.3 | CCND1, IGH | orange, green | DF | Metasystems | LDT
12 | CEP 12 | 12p11.1-q11 | α-satellite | SO | CEP | Abbott | LDT
| 12p | 12pter | 8M16/SP6 | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 12q | 12qter | VIJyRM2196 | SO | TelVysion | Abbott | LDT
13 | 13q14 | 13q14.2 | RB1 | SG | LSI | Abbott | LDT
| 13/18/21 | 13q14.2, 18q21.3, 21q22.1-22.2 | RB1, MALT1, DSCR4 | green, aqua, orange | TC | Cytocell | LDT
15 | 15q | 15qter | WI-5214 (D15S936) | SO | TelVysion | Abbott | LDT
| SNRPN (PWS-Angelman) | 15q11.2, 15p11.2, 15q24 | SNRPN, D15Z1, PML | SO, SA, SG | LSI, CEP, LSI | Abbott | LDT
| SNRPN (PWS-Angelman) | 15q11.2, 15p11.2, 15q24 | SNRPN, D15Z1, PML | SO, SG, SO | LSI, CEP, LSI | Abbott | LDT
| UBE3A (PWS-Angelman) | 15q11.2, 15p11.2, 15q24 | D15S10, D15Z1, PML | SO, SG, SO | LSI, CEP, LSI | Abbott | LDT
| UBE3A (PWS-Angelman) | 15q11.2, 15q24 | UBE3A, PML | orange, green | IVD | Leica | LDT
| GABRB3 (PWS-Angelman) | 15q12, 15q11.2 | GABRB3, D15Z1 | SO, SG | LSI, CEP | Abbott | LDT
| CEP 15 (D15Z4) | 15p11.1-q11.1 | α-satellite/ D15Z4 | SO | CEP | Abbott | LDT
| CEP 15 (D15Z1) | 15p11.2 | Satellite III DNA/ D15Z1 | SA | CEP | Abbott | LDT
| CEP 15 SAT III | 15p11.2 | Satellite III DNA/ D15Z1 | SG | CEP | Abbott | LDT
16 | 16p | 16pter | 16PTEL05 | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 16q | 16qter | 16QTEL013 | SO | TelVysion | Abbott | LDT
| CEP 16 | 16q11.2 | Satellite II DNA/ D65Z3 | SA | CEP | Abbott | LDT
| 16p11 (FUS) | 16p11.2 | FUS (Cen, Tel) | SO, SG | LSI | Abbott | LDT
17 | 17p | 17pter | 282M16/SP6 | SG | TelVysion | Abbott | LDT
| 17q | 17qter | D17S928 | SO | TelVysion | Abbott | LDT
| 17p13.3 (Miller Dieker) | 17p13.3, 17q21.1-q21.2 | LIS1, RARA | SO, SG | LSI | Abbott | LDT
| CEP 17 | 17p11.1-q11.1 | α-satellite | SA | CEP | Abbott | LDT
18 | 18p | 18pter | VIJyRM2102 (D18S552) | SG | LSI | Abbott | LDT
| 18q | 18qter | VIJyRM2050 | SO | LSI | Abbott | LDT
| MALT1 | 18q21.3 | MALT1 | SO, SG | LSI | Abbott | LDT
21 | 21q22 (RCAN1) | 21q22 | RCAN1 | orange | IVD | Leica | LDT
| 21qter | 21qter | Vom Hersteller nicht angegeben | green | IVD | Leica | LDT
| 21q | 21qter | VIJyRM2029 | SO | TelVysion | Abbott | LDT
22 | 22q11.2 (di George VCF) | 22q11.2, 22q13.3 | TBX1, N85A3 | orange, green | DC | Cytocell | LDT
| 22q11.2 | 22q11.2, 22q13.3 | TUPLE1, ARSA | SO, SG | LSI | Abbott | CE
XY | CEP X | Xp11.1-q11.1 | α-satellite/ DXZ1 | SG | CEP | Abbott | LDT
| CEPY | Yq12 | Satellite III DNA/ DYZ1 | SA | CEP | Abbott | LDT
| 18XY | 18p11.1-q11.1, XP11.1-q11.1, Yp11.1-q11.1 | D18Z1, DXZ1, DYZ3 | aqua, green, orange | CEP | Cytocell | LDT
| SRY | Yp11.3 | SRY | SO | LSI | Abbott | LDT
| Xp 22.3 (Kallmann) | Xp22.3, Xp11.1-q11.1 | KAL, α-satellite | SO, SG | LSI, CEP | Abbott | LDT
| Xp22.33 Yp11.2 (SHOX) | Xp22.33/ Yp11.32, Xp11.1-q11.1, Yq12 | SHOX | orange, aqua, green | TC | Cytocell | LDT
| Xp Yp | Xpter, Ypter | DXYS129, DXYS153 | SG, SG | TelVysion | Abbott | LDT
| Xq Yq | Xqter, Yqter | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | SO, SO | TelVysion | Abbott | LDT
| Xq13.2 | Xq13.2 | XIST | SO | LSI | Abbott | LDT
Schnelltestsonden Fruchtwasser | 18,X,Y | 18p11.1-q11.1, XP11.1-q11.1, Yp11.1-q11.1 | D18Z1, DXZ1, DYZ3 | SA, SO, SG | CEP | Abbott | CE
| 13.21 | 13q14, 22q22.13-q22.2 | RB1, D21S342/ D21S341/ D21S259 | SG, SO | LSI | Abbott | CE